## Záradék
CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
CSORVÁS, RÁKÓCZI utca 17/1.
ÁRAJÁNLAT
A munka leírása:
Egészségügyi Centrum infrastrukturális fejlesztés.
Csorvás, Kinizsi utca 2. Hrsz.: 17675/7
Fűtésszerelés.
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Épületgépészeti csővezeték szer
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-001-1.3.3.1.1.1.1-0329501 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes kötéssel, cső elhelyezése csőidomokkal, szigeteléssel, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 12 WAVIN K1 Future | 118 | m | 0 | 0 | 0 | 0
cső tekercsben, 16x2,00 mm, 10 bar, 95 C fok, FFC16
2 | 81-001-1.3.3.1.1.1.2-0329502 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes kötéssel, cső elhelyezése csőidomokkal, szigeteléssel, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 15 WAVIN K1 Future | 36 | m | 0 | 0 | 0 | 0
cső tekercsben, 20x2,25 mm, 10 bar, 95 C fok, FFC20
3 | 81-001-1.3.3.1.1.1.3-0329503 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes kötéssel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 20 WAVIN K1 Future cső tekercsben, | 16 | m | 0 | 0 | 0 | 0
25x2,50 mm, 10 bar, 95 C fok, FFC25
4 | 81-001-1.3.3.1.1.1.4-0329504 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes kötéssel, cső elhelyezése csőidomokkal, szigeteléssel, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 25 WAVIN Future K1 | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
ötrétegű cső tekercsben, 32x3,00 mm / 50 m, FFC32
5 | 81-006-1.1.1.1.1.5-0243022 | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomokkal, szakaszos nyomáspróbával, lágy, félkemény vagy kemény kivitelű rézcsőből, DN 20 SUPERSAN félkemény vörösrézcső, F25 22 x 1 mm | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 81-006-1.1.1.1.1.6-0242628 | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomokkal, szakaszos nyomáspróbával, lágy, félkemény vagy kemény kivitelű rézcsőből, DN 25 SUPERSAN kemény vörösrézcső, F 29 28 x 1 mm | 18 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 81-006-1.1.1.1.1.7-0242635 | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomokkal, szakaszos nyomáspróbával, lágy, félkemény vagy kemény kivitelű rézcsőből, DN 32 SUPERSAN kemény vörösrézcső, F 29 35 x 1 mm | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti szerelvények és
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-001-6.2.8-0722153 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep Flamco Flexvent 1/2" úszós légtelenítő max. 120 °C, 10 bar, elzáróelemmel, Rendelési | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
szám: 27740
2 | 82-001-7.2.2-0130525 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM kazántöltőcsap 1/2" névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0010-00 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 82-001-7.3.2-0115564 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap OVENTROP Optibal golyoscsap, müa. bevonatos acélkarrral, PN16, DN20, G 3/4" bm. (-10 ... | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
+100)°C, teljes átömlésű nikkelezett sr. szelepházzal, 1076006
4 | 82-001-7.4.1-0115544 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) OVENTROP visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, PN25, DN25, G | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1" bm., (0...+100)°C, nyitónyomás 40 mbar, kvs=13,00, vörösöntvény szelepházzal, 1072008
5 | 82-001-7.4.2-0115584 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap OVENTROP Optibal golyoscsap, szárnyas fém fogantyúval, PN16, DN25, G 1", bm., kvs=67, | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
(-10...+100)°C, teljes átöml. sr. nikk. szelepház, 1076108
6 | 82-001-7.4.2-0118691 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Heimeier Globo P szivattyú gömbcsap 1" x 1", 0620-04.000 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 82-001-7.6.2-0121067 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 gömbcsap, víz- és gázfőcsap HERZ gömbcsap elzárókarral, nikkelezett, PTFE tömítéssel, -30°C-150°C, víz 0°C-110°C, 6/4" bb. | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
menettel, Csz: 1210005
8 | 82-001-7.6.3-0722165 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó Flamco Flamcovent Smart 6/4" mágneses légleválasztó max. 120 °C, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10bar, belső menetes csatlakozással, Rendelési szám: 30005
9 | 82-001-7.6.3-0722234 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó Flamco Clean 6/4" iszapleválasztó max. 120 °C, 10 bar, menetes, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Rendelési szám: 28033
10 | 82-001-7.6.3-0722875 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó Flamco Flamcovent Clean Smart 1 1/2" kombinált mágneses leválasztó | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
120 °C, 10 bar, belső menetes, Rendelési szám: 30045
11 | 82-001-17.1.1-0113255 | Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre, KLAPP csatlakozóval rögzítve Danfoss termosztatikus fej beépített érzékelővel, 013G2980, RA 2980, 5-26°C | 17 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 82-001-22-0113307 | Alsó csatlakozású elosztó elem (Bypass test) felszerelése egycsöves, illetve kétcsöves fűtésekhez, menetes és szorítógyűrűs kötésekkel csatlakoztatva, DN 15 - DN 20 Danfoss RA-KW alsó csatlakozóház kétcsöves fűtéshez, 013G3369, elzárható, 3/4" | 18 | db | 0 | 0 | 0 | 0
csatlakozó, fal felöli
13 | 82-001-25.2.2.1-0113384 | Szorítógyűrűs csavarzat felszerelése külsőmenetes szerelvények kötésére, műanyag vezetékekhez csatlakoztatva, DN 20 Danfoss szorítógyűrűs csavarzat, 013G4156, G3/4"- 16x2 mm | 36 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 82-004-6.1.1.1-0721015 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter között ZILMET 80 literes zárt tágulási tartály, 6 bar túlnyomásra, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
cikkszám 4-0301-080
15 | 82-005-16.1-0120051 | Manométer elhelyezése, öntött alumínium házban Manométer öntött alumínium-házban M 20 x 1,5 menettel 1,6 % pontossággal P 1011 típus, átmérő 100 mm. Méréshatár: 0-0.6;0-1.0;0-1.6;0-2.5 bar | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 82-005-17.1.1-0212006 | Hőmérő elhelyezése, egyenes hőmérő, kicsi Védőszerelvényes ipari hőmérő, MSZ 11210/2-72 kis egyenes hőmérő -35 C-tól 50 C 63 mm benyúlással | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 82-005-20.1.1-0114374 | Előregyártott osztó- vagy gyűjtőcső elhelyezése, előre kiépített támasztó szerkezetre, bekötések és szerelvények nélkül, DN 50-300 méret között, 25 bar nyomásig, 0,5-4,0 m hosszúságban, 50 kg-ig OVENTROP Moduláris osztó-gyűjtő egység, PN 4, max. 110 °C, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 m3/h, 2 db "Regumat" DN25 készülékhez, G 1 1/2 külsőmenetes csatlakozásokkal a hőtermelő-, G 1 1/2 hollandis csatlakozásokkal a készülékek felé, acélból, hőszigetelő burkolattal, fali tartószerkezettel, komplett, 1351582
18 | 82-005-22.1.1-0114381 | Hidraulikus váltó elhelyezése és bekötése, fali vagy álló tartószerkezettel, hőszigetelve 100 kW teljesítményig OVENTROP hidraulikus váltó, DN25, G 1 1/2 külsőmenetes, lapos tömítéses, csatlakozásokkal, max. térfogatáram 4 m3/h, acélból, hőszigeteléssel, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1351590
19 | 82-008-3.1.4.1.1-0125677 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-25 Wilo-Stratos PICO 25/1-6 nedvestengelyű nagy hatásfokú keringető szivattyú, DN 25, menetes csatl., | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
A-energiaoszt., PN10, 1~230V, IP44, +2...+110°C, C:4132463
20 | 82-012-4.2.1.4-0423759 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 22 KV típus, 2-soros, 600x 400 mm, fűtőteljesítmény: 685 W | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 82-012-4.2.1.4-0423761 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 22 KV típus, 2-soros, 600x 600 mm, fűtőteljesítmény: 1028 W | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 82-012-4.2.1.4-0423762 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 22 KV típus, 2-soros, 600x 720 mm, fűtőteljesítmény: 1233 W | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 82-012-4.2.1.4-0423763 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 22 KV típus, 2-soros, 600x 800 mm, fűtőteljesítmény: 1370 W | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 82-012-4.2.1.4-0423765 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 22 KV típus, 2-soros, 600x1000 mm, fűtőteljesítmény: 1713 W | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 82-012-4.2.1.4-0423769 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 22 KV típus, 2-soros, 600x1400 mm, fűtőteljesítmény: 2398 W | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 82-012-4.2.1.6-0423774 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 22 KV típus, 2-soros, 900x400 mm, fűtőteljesítmény: 918 W | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 82-012-4.2.2.4-0423771 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm felett, 600 mm VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 22 KV típus, 2-soros, 600x1800 mm, fűtőteljesítmény: 3083 W | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 82-013-11.5-0340006 | Elektromos kapcsoló-berendezések elhelyezése, elektromos bekötés nélkül, hőmérséklet kapcsoló (szobatermosztát) Honeywell CM907 Prémium programozható szobatermosztát, heti program. SPDT relé, CMT907A1066 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 82-016-13.1 | Próbafűtés, radiátorok beszabályozása 23.260 W teljesítményig | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 82-016-13.1-0000010 | Kazánházi elektromos szerelés | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0