## Összesen
Tervezői Költségvetési Összesítő Épületgépészeti munkák Készült: 2018 évi árszinten Építtető: Csorvás Város Önkormányzata 5920 Csorvás Rákoczi út 15.sz. Tárgy: Egyesített Szociális Intézmény energetikai korszerűsítés 5920 Csorvás Rákoczi út 15.sz.
Munkanem | Munkadíj | Anyagköltség
1.Fűtés szerelés munkái ˝A és B˝ épület | 0 | 0
2.Napenergia ellátás munkái ˝A és B˝ épület | 0 | 0
3.Gázellátás szerelés ˝A és B˝ épület | 0 | 0
4. Fűtés szerelési munkái ˝D˝ épület | 0 | 0
5.Gázellátás szerelés munkái ˝D˝ épület | 0 | 0
6.Fűtés szerelés munkái ˝étterem˝ épület | 0 | 0
7.Gázellátás szerelés "étterem" épület | 0 | 0
Összesen | 0 | 0
Mind összesen(ÁFA nélkül) |  | 0
ÁFA 27% |  | 0
Mindösszesen (ÁFA-val) |  | 0
2018 április hó.

## 1.Fűtés szerelés munkái ˝A és B
No. | Azonosító | Mennyiség | Egys. | Szöveg | Óradij | Anyagár | xÓradij | xAnyagár
1.Fűtés szerelés munkái ˝A és B˝ épület
1 | 81-411-102-002-01-11201 | 20 | m | Varratnélküli fekete acélcsőből készült fűtési vezeték, csőhajlításokkal, csőhüvelyekkel, hegesztett kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával. Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A37), szabadon szerelve, csőbilincsekkel, felületvédelem nélkül 1/2" | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 81-411-104-004-01-11201 | 10 | m | 1" | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 81-411-106-006-01-11201 | 20 | m | 1 1/2" | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 81-411-107-007-01-11201 | 40 | m | 2" | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 48-830-011-035-59-85520 | 10 | m | Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, illesztések, hézagok, csővégek lezárásával, TUBOLIT-DG-A típusú, anyaga: polietilén, 13 mm vastag 35 mm átm. csővezetékre DG-035/13 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 48-830-012-048-59-85520 | 20 | m | 48 mm átm. csővezetékre DG-048/13 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 48-830-012-060-59-85520 | 40 | m | 60 mm átm. csővezetékre DG-060/13 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 82-121-203-003-42-34111 | 2 | db | Visszacsapószelep 306 sz., felszerelve 3/4" 306005 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 82-121-204-004-42-34111 | 1 | db | 1" 306006 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 82-121-204-004-42-34111 | 1 | db | 6/4" | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 82-121-204-004-42-34111 | 1 | db | 2" | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 82-121-202-002-24-15201 | 8 | db | Víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap, sárgarézből (piros fogantyúval), felszerelve, MOFÉM FLEXUM típusú, belső-belső menettel 1/2"-os 113-0065-00 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 82-121-203-003-24-15201 | 6 | db | 3/4"-os 113-0067-00 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 82-121-204-004-24-15201 | 4 | db | Víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap, sárgarézből (piros fogantyúval), felszerelve, MOFÉM FLEXUM típusú, belső-belső menettel 1"-os | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 82-121-205-005-24-15301 | 22 | db | 6/4"-os | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 82-121-207-007-24-15301 | 10 | db | 2"-os | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 82-121-223-003-25-31202 | 2 | db | Beszabályozó szelep Ametal bronzöntvényből, menetes kivitelben, felszerelve, STAD típusú, PN 20, 120°C, ürítéssel DN 20 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 82-121-224-004-25-31202 | 1 | db | DN 32 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 82-381-131-012-27-51101 | 2 | db | Összekötő készlet készülékek és tárolók összekötésére, felszerelve, - INOX típusú, (2db 900 mm cső, 2db T-idom, elzárócsap) | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 82-381-138-021-27-51101 | 2 | db | Cirkulációs csatlakozóidom fűtőkészülékekhez, felszerelve, Viessmann- típusú, | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 82-382-101-003-27-52101 | 1 | db | Heti programozású digitális szobatermosztát, felszerelve,rádiófrekvenciás (de az elektromos bekötés nélkül), Honeywell-CM727 tipús | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 82-461-108-075-72-15121 | 2 | db | Tároló tartály, a hatékony vízmelegítést biztosító nagyfelületű, két hőcserélős , rozsdamentes acéltekerccsel kombinált, ivóvíz-melegítővel ellátott tárolótartály hőszivattyús alkalmazásokhoz, rögzítő szalaggal ellátva a melegvíz hőmérsékletet ellenőrző érzékelő tetszés szerinti elhelyezéséhez, a szigetelés típusát a megrendelésben jelezni kell, maximális üzemi nyomás (henger/tekercs): 3/10 bar, maximális üzemi hőrmérséklet: 95°C, felszerelve és bekötve,+ vízoldali biztonsági szelep Flamco Duo Solar típusú, 750 literes 750 literes | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 82-461-193-101-72-15121 | 2 | db | hőszigetelés 80 mm vtg., fehér | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 82-121-227-007-27-61111 | 1 | db | Szennyfogó szűrő, vörösöntvény testtel, felszerelve, HONEYWELL FY-30-2"os típusú FY-30-2" | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 82-552-111-004-83-12111 | 6 | db | Üzemviteli termo-manométer, házzal, műszerüveg ablakkal, mérőművel, felszerelve, átm. 63 x 1/4" alsó csatlakozással P=0- 4,0 bar :T 0-120 oC-ig | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 82-332-612-024-27-31306 | 2 | db | Fali, kondenzációs gázkazán, rozsdamentes acél égéstérrel és égővel, elektronikus gyújtással és lángmodulációval, folyamatosan moduláló gázszeleppel, elektronikus NTC hőmérséklet érzékeléssel, kaszkádba köthető, indirekt tároló csatlakoztatás előkészítéssel, beépített időjáráskövető szabályozással, 3-járatú motoros váltószeleppel, automata by-pass szeleppel, modulációs keringtető szivattyúval,tároló csatl.készlettel(szivattyús) felszerelve és bekötve, Vitotronic-300-H-HK1B vezérlővel érzékelőkkel (de az elektromos bekötés nélkül), hatásfok 108,5 % hatásfok, ajánlat szerinti tartozékokkal Viessmann-Vitodens-200W-49 tipús Q= 45,6 KW hőteljesítmény | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 82-381-111-001-27-51102 | 1 | db | Hidraulikus szerelvénycsoport készülékek egyenkénti bekötéséhez, felszerelve, (de az elektromos bekötés nélkül), Viessmannkészülékekhez] Viessmann- 80/60-tip. 6 m3/ó | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 82-381-132-001-27-51116 | 1 | db | Viessmann Fűtési modul egy kevert kőrhőz, vegyes fűtési rendszer kialakításához, , motoros keverőszeleppel, motorral, interfésszel, Vitodens készülékekhez), felszerelve Na40 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 82-561-101-021-75-78151 | 1 | db | Előregyártott osztó- gyűjtő, acélcsőből,mélydomború edényfenékkel, előre beépített támaszokra helyezve, felszerelve. Anyagminőség: MSZ EN 10216-1/P235TR2 (MSZ 29:1986 A 37), szükséges csonkokkal, helyszíni adottságok szerint dn 80 acélcsőből, + hőszigetelve osztó-gyűjtő | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 82-712-105-043-06-11113 | 2 | db | Nedvestengelyű, elektronikusan szabályozott keringtető szivattyú, egyes, fűtési, klímaalkalmazási és hűtési célokra, ("A energia osztályú"), elektromotorral egybeépítve, csővezetékbe beépítve, Grundfos Magna3 25-60 típusú, menetes kivitelben, hollandis kötéskészletekkel Grundfos Magna3 25-60 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 82-121-222-002-25-31271 | 2 | db | Cirkulációs szelep Ametal bronzöntvényből, menetes kivitelben, felszerelve, TA-THERM típusú, DN 15, hőmérővel 52-720-015 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 82-712-105-041-06-11203 | 1 | db | Nedvestengelyű, cirkulációs szivattyú, EC motorral és automatikus teljesítményillesztéssel, használati melegvíz cirkulációs rendszerekben történő alkalmazására, ("A energia osztályú"), elektromotorokkal egybeépítve, csővezetékbe beépítve, Grudfoss Alpha2 típusú, menetes kivitelben, hollandis kötéskészletekkel Grudfoss Alpha2-25-40N | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 82-712-105-041-06-11203 | 1 | db | Grudfoss Alpha2-25-60N | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 82-121-102-001-72-22213 | 8 | db | Automata légtelenítő, felszerelve, FLAMCO Flexvent Top típusú, 1/2" | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 82-552-111-031-86-81213 | 6 | db | Thermo-manométer, felszerelve, hátsó csatlakozású átm. 80x 1/2" 120°C 4 bar | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 82-781-104-011-01-11101 | 1 | db | Háztartási, kabinetes, szakaszos üzemű vízlágyító berendezés, kabineten belüli sóléoldó tartállyal, ioncserélő gyantatöltettel, menetes csatlakozásokkal, víznyomó hálózatba bekötve, szennyvíz csatlakoztatással, (külön tételben kiírt szerelvényblokkal is szerelhető), CWG típusú, idővezérelt kivitelben MINI BOY 4/CWG-CH 1" 0,2-0,5 m3/h | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 82-121-202-002-24-15201 | 1 | db | Fűtés szerelési felhasználású kazántöltő tömlővéges gömbcsap, sárgarézből felszerelve, MOFÉM típusú, belső-belső menettel 1/2"-os | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 82-461-102-025-77-11102 | 2 | db | Változó nyomású zárt tágulási tartály fűtési és hűtési rendszerek számára, nem cserélhető membránnal, fagyálló koncentráció max. 50%-os, maximális hőmérséklet a membránon 70°C, 1,5 vagy 3,0 bar légoldali előfeszítéssel, piros színben, gyári tartozékkal, felszerelve, Hozzá: 3/4"-os csatlakozó szerelvény Flamco Contra-Flex típusú,] 10 bar/120°C Flamco-Contra-Flex C18 tip. V=18 literes | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 82-461-102-025-77-11102 | 1 | db | Flamco-Contra-Flex-C 110 j. ] 110 literes | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 82-121-222-021-78-11111 | 2 | db | Membrános biztonsági szelep zárt fűtési rendszerekhez, felszerelve, FLAMCO Flexvent Prescomano típusú, 3/4" nyomásmérővel, 3 bar | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 82-122-227-007-78-11211 | 1 | db | Abszorpciós légleválasztó Pall gyűrűs működéssel, felső légtelenítővel, max. 120°C-ig és 10 bar nyomású zárt rendszerekhez, felszerelve és rendszerbe bekötve, FLAMCO gyártmányú, hegeszthető toldattal Flamcovent Smart-2"-os | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 82-121-223-003-78-11301 | 1 | db | Mágneses iszapleválasztó Pall gyűrűs működéssel, leeresztőcsappal, fűtő- és hűtőrendszerekhez, max. 120°C-ig és 10 bar nyomásig, felszerelve és rendszerbe bekötve, FLAMCO Clean Smart típusú, menetes kivitelben 2"-os | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 82-651-112-002-25-11121 | 65 | db | Termosztatikus fűtőtestszelep bronzöntvényből, nikkelezett, felszerelve, Danfoss RA-N típusú, egyenes kivitelben 1/2" | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 82-656-312-002-25-13431 | 65 | db | Visszatérő csavarzat bronzöntvényből, nikkelezett, szivattyús melegvizes fűtési- és klímarendszerekben történő alkalmazásra, felszerelve, Danfoss-RLV típusú, egyenes kivitelben 1/2" | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 82-652-211-011-21-51011 | 64 | db | Termosztatikus érzékelőfej, felszerelése fűtőtestszelepre és előzetes beállítása, Danfoss típusú, lopás elleni védelemmel gőz töltetű, korlátozható vagy rögzítető beállítású, fagyvédelemmel, beépített lopás elleni védelemmel, beépített érzékelővel, KLAPP csatlakozás Danfoss- RAE 5054 típusú, | 0 | 0 | 0 | 0
46 | K-tétel | 2 | kszl | Csatlakozás meglévő fűtési rendszerre, beépítési készlettel | 0 | 0 | 0 | 0
47 | K-tétel | 1 | kszl | Meglévő kazánházi berendezések , szerelvények szakszerű bontása, helyszíni adottságok szerint | 0 | 0 | 0 | 0
48 | K-tétel | 1 | kszl | Meglévő fűtési hálózat , átmosatása, tisztítása Ferronex vegyszerrel | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 47-424-002-001-05-12150 | 30 | m | Alapmázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és tartó szerkezeten, állványzaton, Supralux Koralkyd alapozófestékkel fehér | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 47-464-002-001-05-12500 | 30 | m | Átvonó fedőmázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, Levislux magasfényű zománcfestékkel fehér | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 47-444-002-004-05-12500 | 30 | m | Közbenső mázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és tartó szerkezeten, állványzaton, Levislux Mix zománcfestékkel matt W0 fehér | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 82-999-211-001 | 8 | óra | Fűtésszerelési munkák próbái, fűtési vezetékrendszer nyomáspróbája | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 82-999-221-001 | 1 | db | próbafűtés, radiátorok beszabályozása 80 KW telj.-ig | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 82-999-231-001 | 1 | db | kazánok, illetve hőközpont beüzemelése 80 KW telj.-ig | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 81-431-002-022-61-14101 | 20 | m | Cső ivóvízellátáshoz, 1.4521 rozsdamentes acélból, préskötéses idomcsatlakozásokkal, felszerelve, csatlakozó idomokkal, gumialátétes csőmegfogással (Hilti rendszer), Viega Sanpress Inox 2205 típusú, 6 m-es szálban, átm. 22 x 1,2 mm | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 81-431-005-042-61-14101 | 30 | m | átm. 42 x 1,5 mm | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 48-830-011-022-59-84130 | 20 | m | Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, illesztések, hézagok, csővégek lezárásával, AC/ARMAFLEX típusú, csőhéj, anyaga: szintetikus gumi, 13,0 mm vastag 22 mm átm. csővezetékre ACE 13-022 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 48-830-012-042-59-84130 | 30 | m | 42 mm átm. csővezetékre ACE 13-042 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 81-231-106-050-21-92015 | 10 | m | Tokos lefolyóvezeték műanyagból, ajakos gumigyűrű tömítéssel, szakaszos tömörségi próbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és csőtartókkal együtt. Anyaga: polipropilén WAVIN ED Tech PP típusú, átm. 50 mm DPCSN105 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 82-372-302-024-27-31403 | 2 | db | Vízoldali bekötése a 750 literes tárolónak, de a készülék ára nélkül típusú, ... | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 82-121-323-003-26-12341 | 1 | db | Termosztatikus keverőszelep HMV és fűtési rendszerekhez, menetes csatlakozással, felszerelve, HONEYWELL TM 3400.954 típusú, PN 10 6/4"-os, km. hollandis | 0 | 0 | 0 | 0
62 | K-tétel | 1 | kszl | Csatlakozás meglévő ivóvíz vezeték rendszerre, beépítési készlettel | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 82-461-102-025-77-11103 | 2 | db | Változó nyomású zárt tágulási tartály a DIN 1988 alá nem tartozó ivóvízrendszerek, valamint tűzivíz-, iparivíz- és padlófűtési rendszerek részére, korrózióvédelemmel ellátva, átöblítő és elzáró szerelvények nélkül, 60 litertől cserélhető zsákmembránnal, 4,0 bar légoldali előfeszítéssel, kék színben, felszerelve, Flamco "DAirfix" típusú, 10 bar/70°C Airfix.D-35 : 35 literes + Flamco Prescor B 3/4 bizt. szelep | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 82-281-136-032-41-00306 | 1 | db | Csepegtető tölcsér DN 32 víz- és golyós bűzzárral, műanyagból (PP), felszerelve, HL21 jelű, PP DN32 HL21 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | K-tétel | 240 | m | Meglévő melegvízvezeték és cirkulációs vezeték utólagos hőszigetelése, 13 mm vtg Tubolit- DG-A anyaggal | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 82-999-111-002 | 8 | óra | vízvezetéki nyomórendszer nyomáspróbája | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 82-999-111-004 | 8 | óra | vezetékrendszer fertőtlenítése | 0 | 0 | 0 | 0
68 | K-tétel | 3 | db | Kazánok villamos oldali bekötése, villamos elosztó szekrénnyel | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  |  |  | Összesen: |  |  | 0 | 0

## 2.Napenergia ellátás munkái ˝A
No. | Azonosító | Mennyiség | Egys. | Szöveg | Óradij | Anyagár | xÓradij | xAnyagár
2.Napenergia ellátás munkái ˝A és B˝ épület
1 | 84-401-111-001-02-41111 | 8 | db | Tetősíkba szerelhető napkollektor 1056x2380x90 mm nagyságban, 2,51 m2 abszorver felülettel, felszerelve és bekötve, Viessmann -Vitosol-100F-SV1A-2,51 m2 típusú, Viessmann -Vitosol-100F-SV1A-2,51 m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 84-411-112-002-02-41202 | 4 | db | Szolár rögzítőkeret napkollektorok rögzítéséhez, felszerelve, Viessmann gyártmányú, hullámcserepes ferdetetőre 2 kollektorhoz | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 84-414-121-020-02-41711 | 3 | db | Szolár szigetelt flexibilis csőpár, érzékelő vezetékkel, felszerelve, Gebo gyártmányú, DN 20 10 m hosszú | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 82-451-201-030-27-41132 | 1 | db | HMV tároló tartály szolár oldali bekötése, de a tartály ára nélkül Flamco gyártmányú, 750 literes, | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 84-421-111-001-02-41411 | 1 | db | Szolár hidraulikus állomás keringtető szivattyúval, biztonsági szeleppel, felszerelve és bekötve, (de az elektromos bekötés nélkül), Viessmann gyártmányú, PS10 Solar Divicon PS10 Solar Divicon Viessmann gyártmányú, | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 84-421-111-001-02-41411 | 1 | db | Szolár vezérlő egység felszerelve és bekötve, Vitisolic-200 típus Viessmann gyártmányú, multifunkcionális LCD kijelzővel, felszerelve és bekötve,5 bejövő és 1 inditó jel fogadására Vitisolic-200 típus Viessmann gyártmány | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 82-461-102-025-77-11102 | 1 | db | Változó nyomású zárt tágulási tartály szolár, fűtési és hűtési rendszerek számára, nem cserélhető membránnal, fagyálló koncentráció max. 50%-os, maximális hőmérséklet a membránon 120°C, 1,5 vagy 3,0 bar légoldali előfeszítéssel, piros színben, gyári tartozékkal, felszerelve, Flamco-Flexcon Solar típusú, 10 bar/120°C Solar 25 literes | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 84-426-301-001-02-41431 | 1 | db | Szolár érzékelő szolár rendszerbe felszerelve, (de az elektromos bekötés nélkül), Viessmann gyártmányú, 500 mm-es | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 82-121-223-003-78-11201 | 1 | db | Abszorpciós légleválasztó Solár rendszerhez Pall gyűrűs működéssel, felső légtelenítővel, max. 160°C-ig és 10 bar nyomású zárt rendszerekhez, felszerelve és rendszerbe bekötve, FLAMCOVENT-Solar gyártmányú, (ár kérésre a 0 Ft anyagköltségű tételeknél) menetes kivitelben 3/4" FL 28020 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 84-431-126-001-02-41511 | 1 | db | Szolár kézi légtelenítő golyóscsappal, PN 10, felszerelve, Viessmann gyártmányú, 3/4" Viessmann gyártmányú, | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 84-431-126-001-02-41511 | 1 | db | Szolár töltő ürítő szerelvény golyóscsappal, PN 10, felszerelve, | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 84-436-192-001-02-41911 | 8 | db | Antigel szolár folyadék, glycol alaqpú fagyálló folyadék, szolár rendszerek feltöltésére, Viessmann gyártmányú, 10 literes kiszerelésben | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 82-999-231-001 | 1 | db | Napenergiai rendszer beüzemelése | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Összesen: |  |  | 0 | 0

## 3.Gázellátás szerelés ˝A és B˝
No. | Azonosító | Mennyiség | Egys. | Szöveg | Óradij | Anyagár | xÓradij | xAnyagár
3.Gázellátás szerelés ˝A és B˝ épület
1 | 81-311-103-003-01-11101 | 6 | m | Varratnélküli normál falú fekete acélcsőből készült gázvezeték, hegesztett kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával. Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A 37), szabadon szerelve, gázcsőbilinccsel 3/4" | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 81-311-104-004-01-11101 | 4 | m | 1" | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 82-112-106-004-31-37121 | 1 | db | Egységes gázmérőhely kialakítása, a Gázművek előírása szerint. a szükséges idomdarabokkal, megerősítésekkel, porzsákkal, sárgaréz kb. gázfőcsappal 6/4" csatlakozáshoz G-10 gázmérő | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 82-252-322-021-65-11311 | 1 | db | Flexibilis, inox, bordázott acélcső (1 m/db) gázbekötésre, felszerelve és bekötve, GEBO EUROGAS típusú, 1 m/db 3/4"-os ( 5 m-es tekercsben) | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 82-121-204-004-24-15101 | 2 | db | Gázipari gömbcsap (sárga fogantyúval), sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve, MOFÉM FLEXUM típusú, belső-belső menettel 3/4" | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 82-332-612-024-27-31306 | 2 | db | Fali, kondenzációs gázkazán, gázodali bekötése, de a kazán ára nélkül Viessmann-Vitodens-200-W-49 tipús Q= 46,2 KW hőteljesítmény | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 82-903-021-001-27-61201 | 2 | db | Kondenzációs ellenörző idom, polipropilén, tokos csatlakozással, fehér,Viessmann átm. 125/80 mm, ( kondenzációs készülékekhez), felszerelve | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 82-901-021-001-27-61202 | 4 | db | Kondenzációs toldócső, polipropilén, tokos csatlakozással, fehér,Viessmann átm. 125/80 mm, ( kondenzációs készülékekhez), felszerelve 1000 mm-es | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 82-903-021-001-27-61203 | 2 | db | Koaxiális külső végelem, függőleges, égéstermék kivezetéshez, polipropilén,Viessmann átm. 125/80 mm, (kondenzációs készülékekhez), felszerelve 998 mm-es | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 82-909-021-002-27-61212 | 2 | db | Tetőátvezető polipropilénből, piros, Viessmann átm. 125/80 mm, (kondenzációs készülékekhez), felszerelve ferdetetőhöz | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 82-999-311-003 | 8 | óra | gázvezetéki rendszer hatósági tömörségi nyomáspróbája | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 82-999-321-002 | 8 | óra | Gázszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási eljárás lefolytatása | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 82-999-331-001 | 2 | db | Szakvélemények, hatósági engedélyek beszerzésével kapcsolatos költségek, kéményseprő szakvélemény | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 47-424-002-001-05-12150 | 10 | m | Alapmázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és tartó szerkezeten, állványzaton, Supralux Koralkyd alapozófestékkel fehér | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 47-464-002-001-05-12500 | 10 | m | Átvonó fedőmázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, Levislux magasfényű zománcfestékkel fehér | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 47-444-002-004-05-12500 | 10 | m | Közbenső mázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és tartó szerkezeten, állványzaton, Levislux Mix zománcfestékkel matt W0 fehér | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  |  |  | Összesen: |  |  | 0 | 0

## 4. Fűtés szerelési munkái ˝D˝ é
No. | Azonosító | Mennyiség | Egys. | Szöveg | Óradij | Anyagár | xÓradij | xAnyagár
4. Fűtés szerelési munkái ˝D˝ épület
1 | 81-411-102-002-01-11201 | 5 | m | Varratnélküli fekete acélcsőből készült fűtési vezeték, csőhajlításokkal, csőhüvelyekkel, hegesztett kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával. Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A37), szabadon szerelve, csőbilincsekkel, felületvédelem nélkül 1/2" | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 81-411-104-004-01-11201 | 5 | m | 1" | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 81-411-105-005-01-11101 | 20 | m | 1 1/4" | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 48-830-011-035-59-85520 | 5 | m | Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, illesztések, hézagok, csővégek lezárásával, TUBOLIT-DG-A típusú, anyaga: polietilén, 13 mm vastag 35 mm átm. csővezetékre DG-035/13 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 48-830-012-042-59-85520 | 20 | m | 42 mm átm. csővezetékre DG-042/13 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 82-121-204-004-42-34111 | 1 | db | Visszacsapószelep 306 sz., felszerelve 5/4" | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 82-121-202-002-24-15201 | 4 | db | Víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap, sárgarézből (piros fogantyúval), felszerelve, MOFÉM FLEXUM típusú, belső-belső menettel 1/2"-os 113-0065-00 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 82-121-205-005-24-15301 | 12 | db | 5/4"-os | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 82-382-101-003-27-52101 | 1 | db | Heti programozású digitális szobatermosztát, felszerelve,rádiófrekvenciás (de az elektromos bekötés nélkül), Honeywell-CM727 tipús | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 82-332-612-024-27-31306 | 1 | db | Fali, kondenzációs gázkazán, rozsdamentes acél égéstérrel és égővel, elektronikus gyújtással és lángmodulációval, folyamatosan moduláló gázszeleppel, elektronikus NTC hőmérséklet érzékeléssel, kaszkádba köthető, indirekt tároló csatlakoztatás előkészítéssel, beépített időjáráskövető szabályozással, 3-járatú motoros váltószeleppel, automata by-pass szeleppel, modulációs keringtető szivattyúval,tároló csatl.készlettel(szivattyús) felszerelve és bekötve, Vitotronic-200-H-HK1B vezérlővel érzékelőkkel (de az elektromos bekötés nélkül), hatásfok 108,5 % hatásfok, ajánlat szerinti tartozékokkal Viessmann-Vitodens-200W-49 tipús Q= 45,6 KW hőteljesítmény | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 82-381-111-001-27-51102 | 1 | db | Hidraulikus szerelvénycsoport készülékek egyenkénti bekötéséhez, felszerelve, (de az elektromos bekötés nélkül), Viessmannkészülékekhez] Viessmann- 80/60-tip. 6 m3/ó | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 82-381-132-001-27-51116 | 1 | db | Viessmann Fűtési modul egy kevert kőrhőz, vegyes fűtési rendszer kialakításához, , motoros keverőszeleppel, motorral, interfésszel, Vitodens készülékekhez), felszerelve Na32 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 82-561-101-021-75-78151 | 1 | db | Előregyártott osztó- gyűjtő, acélcsőből,mélydomború edényfenékkel, előre beépített támaszokra helyezve, felszerelve. Anyagminőség: MSZ EN 10216-1/P235TR2 (MSZ 29:1986 A 37), szükséges csonkokkal, helyszíni adottságok szerint dn 80 acélcsőből, + hőszigetelve osztó-gyűjtő | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 82-712-105-043-06-11113 | 1 | db | Nedvestengelyű, elektronikusan szabályozott keringtető szivattyú, egyes, fűtési, klímaalkalmazási és hűtési célokra, ("A energia osztályú"), elektromotorral egybeépítve, csővezetékbe beépítve, Grundfos Alpha2 25-80 típusú, menetes kivitelben, hollandis kötéskészletekkel Grundfos Alpha2 25-80 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 82-121-102-001-72-22213 | 4 | db | Automata légtelenítő, felszerelve, FLAMCO Flexvent Top típusú, 1/2" | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 82-552-111-031-86-81213 | 4 | db | Thermo-manométer, felszerelve, hátsó csatlakozású átm. 80x 1/2" 120°C 4 bar | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 82-121-202-002-24-15201 | 1 | db | Fűtés szerelési felhasználású kazántöltő tömlővéges gömbcsap, sárgarézből felszerelve, MOFÉM típusú, belső-belső menettel 1/2"-os | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 82-461-102-025-77-11102 | 1 | db | Változó nyomású zárt tágulási tartály fűtési és hűtési rendszerek számára, nem cserélhető membránnal, fagyálló koncentráció max. 50%-os, maximális hőmérséklet a membránon 70°C, 1,5 vagy 3,0 bar légoldali előfeszítéssel, piros színben, gyári tartozékkal, felszerelve, Hozzá: 3/4"-os csatlakozó szerelvény Flamco Contra-Flex típusú,] 10 bar/120°C Flamco-Contra-Flex C18 tip. V=18 literes | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 82-121-222-021-78-11111 | 1 | db | Membrános biztonsági szelep zárt fűtési rendszerekhez, felszerelve, FLAMCO Flexvent Prescomano típusú, 3/4" nyomásmérővel, 3 bar | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 82-122-227-007-78-11211 | 1 | db | Abszorpciós légleválasztó Pall gyűrűs működéssel, felső légtelenítővel, max. 120°C-ig és 10 bar nyomású zárt rendszerekhez, felszerelve és rendszerbe bekötve, FLAMCO gyártmányú, hegeszthető toldattal Flamcovent Smart-5/4"-os | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 82-121-223-003-78-11301 | 1 | db | Mágneses iszapleválasztó Pall gyűrűs működéssel, leeresztőcsappal, fűtő- és hűtőrendszerekhez, max. 120°C-ig és 10 bar nyomásig, felszerelve és rendszerbe bekötve, FLAMCO Clean Smart típusú, menetes kivitelben 5/4"-os | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 82-651-112-002-25-11121 | 25 | db | Termosztatikus fűtőtestszelep bronzöntvényből, nikkelezett, felszerelve, Danfoss RA-N típusú, egyenes kivitelben 1/2" | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 82-656-312-002-25-13431 | 25 | db | Visszatérő csavarzat bronzöntvényből, nikkelezett, szivattyús melegvizes fűtési- és klímarendszerekben történő alkalmazásra, felszerelve, Danfoss-RLV típusú, egyenes kivitelben 1/2" | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 82-652-211-011-21-51011 | 24 | db | Termosztatikus érzékelőfej, felszerelése fűtőtestszelepre és előzetes beállítása, Danfoss típusú, lopás elleni védelemmel gőz töltetű, korlátozható vagy rögzítető beállítású, fagyvédelemmel, beépített lopás elleni védelemmel, beépített érzékelővel, KLAPP csatlakozás Danfoss- RAE 5054 típusú, | 0 | 0 | 0 | 0
25 | K-tétel | 2 | kszl | Csatlakozás meglévő fűtési rendszerre, beépítési készlettel | 0 | 0 | 0 | 0
26 | K-tétel | 1 | kszl | Meglévő kazánházi berendezések , szerelvények szakszerű bontása, helyszíni adottságok szerint | 0 | 0 | 0 | 0
27 | K-tétel | 1 | kszl | Meglévő fűtési hálózat , átmosatása, tisztítása Ferronex vegyszerrel | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 47-424-002-001-05-12150 | 30 | m | Alapmázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és tartó szerkezeten, állványzaton, Supralux Koralkyd alapozófestékkel fehér | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 47-464-002-001-05-12500 | 30 | m | Átvonó fedőmázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, Levislux magasfényű zománcfestékkel fehér | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 47-444-002-004-05-12500 | 30 | m | Közbenső mázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és tartó szerkezeten, állványzaton, Levislux Mix zománcfestékkel matt W0 fehér | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 82-999-211-001 | 8 | óra | Fűtésszerelési munkák próbái, fűtési vezetékrendszer nyomáspróbája | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 82-999-221-001 | 1 | db | próbafűtés, radiátorok beszabályozása 80 KW telj.-ig | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 82-999-231-001 | 1 | db | kazánok, illetve hőközpont beüzemelése 80 KW telj.-ig | 0 | 0 | 0 | 0
34 | K-tétel | 3 | db | Kazánok villamos oldali bekötése, villamos elosztó szekrénnyel | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Összesen: |  |  | 0 | 0

## 5.Gázellátás szerelés munkái ˝D
No. | Azonosító | Mennyiség | Egys. | Szöveg | Óradij | Anyagár | xÓradij | xAnyagár
5.Gázellátás szerelés munkái ˝D˝ épület
1 | 81-311-103-003-01-11101 | 2 | m | Varratnélküli normál falú fekete acélcsőből készült gázvezeték, hegesztett kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával. Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A 37), szabadon szerelve, gázcsőbilinccsel 3/4" | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 81-311-104-004-01-11101 | 2 | m | 1" | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 82-252-322-021-65-11311 | 1 | db | Flexibilis, inox, bordázott acélcső (1 m/db) gázbekötésre, felszerelve és bekötve, GEBO EUROGAS típusú, 1 m/db 3/4"-os ( 5 m-es tekercsben) | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 82-121-204-004-24-15101 | 1 | db | Gázipari gömbcsap (sárga fogantyúval), sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve, MOFÉM FLEXUM típusú, belső-belső menettel 3/4" | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 82-332-612-024-27-31306 | 1 | db | Fali, kondenzációs gázkazán, gázodali bekötése, de a kazán ára nélkül Viessmann-Vitodens-200-W-49 tipús Q= 46,2 KW hőteljesítmény | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 82-903-021-001-27-61201 | 1 | db | Kondenzációs ellenörző idom, polipropilén, tokos csatlakozással, fehér,Viessmann átm. 125/80 mm, ( kondenzációs készülékekhez), felszerelve | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 82-901-021-001-27-61202 | 3 | db | Kondenzációs toldócső, polipropilén, tokos csatlakozással, fehér,Viessmann átm. 125/80 mm, ( kondenzációs készülékekhez), felszerelve 1000 mm-es | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 82-903-021-001-27-61203 | 1 | db | Koaxiális külső végelem, függőleges, égéstermék kivezetéshez, polipropilén,Viessmann átm. 125/80 mm, (kondenzációs készülékekhez), felszerelve 998 mm-es | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 82-909-021-002-27-61212 | 1 | db | Tetőátvezető polipropilénből, piros, Viessmann átm. 125/80 mm, (kondenzációs készülékekhez), felszerelve ferdetetőhöz | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 82-999-311-003 | 8 | óra | gázvezetéki rendszer hatósági tömörségi nyomáspróbája | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 82-999-321-002 | 8 | óra | Gázszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási eljárás lefolytatása | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 82-999-331-001 | 1 | db | Szakvélemények, hatósági engedélyek beszerzésével kapcsolatos költségek, kéményseprő szakvélemény | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 47-424-002-001-05-12150 | 4 | m | Alapmázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és tartó szerkezeten, állványzaton, Supralux Koralkyd alapozófestékkel fehér | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 47-464-002-001-05-12500 | 4 | m | Átvonó fedőmázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, Levislux magasfényű zománcfestékkel fehér | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 47-444-002-004-05-12500 | 4 | m | Közbenső mázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és tartó szerkezeten, állványzaton, Levislux Mix zománcfestékkel matt W0 fehér | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Összesen: |  |  | 0 | 0

## 6.Fűtés szerelés munkái ˝éttere
No. | Azonosító | Mennyiség | Egys. | Szöveg | Óradij | Anyagár | xÓradij | xAnyagár
6.Fűtés szerelés munkái ˝étterem˝ épület
1 | 81-411-102-002-01-11201 | 5 | m | Varratnélküli fekete acélcsőből készült fűtési vezeték, csőhajlításokkal, csőhüvelyekkel, hegesztett kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával. Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A37), szabadon szerelve, csőbilincsekkel, felületvédelem nélkül 1/2" | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 81-411-104-004-01-11201 | 5 | m | 1" | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 81-411-105-005-01-11101 | 10 | m | 1 1/4" | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 48-830-011-035-59-85520 | 5 | m | Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, illesztések, hézagok, csővégek lezárásával, TUBOLIT-DG-A típusú, anyaga: polietilén, 13 mm vastag 35 mm átm. csővezetékre DG-035/13 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 48-830-012-042-59-85520 | 10 | m | 42 mm átm. csővezetékre DG-042/13 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 82-121-202-002-24-15201 | 6 | db | Víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap, sárgarézből (piros fogantyúval), felszerelve, MOFÉM FLEXUM típusú, belső-belső menettel 1/2"-os 113-0065-00 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 82-121-205-005-24-15301 | 4 | db | 5/4"-os | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 82-382-101-003-27-52101 | 1 | db | Heti programozású digitális szobatermosztát, felszerelve,rádiófrekvenciás (de az elektromos bekötés nélkül), Honeywell-CM727 tipús | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 82-332-612-024-27-31306 | 1 | db | Fali, kondenzációs kombi gázkazán, rozsdamentes acél égéstérrel és égővel, elektronikus gyújtással és lángmodulációval, folyamatosan moduláló gázszeleppel, elektronikus NTC hőmérséklet érzékeléssel, kaszkádba köthető, indirekt tároló csatlakoztatás előkészítéssel, beépített időjáráskövető szabályozással, automata by-pass szeleppel, modulációs keringtető szivattyúval, felszerelve és bekötve, vezérlővel (de az elektromos bekötés nélkül), hatásfok 108,5 % hatásfok, Viessmann-Vitodens-100-W-35 tipús Q= 31,7 KW hőteljesítmény | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 82-372-302-024-27-31403 | 1 | db | Viessmann- U-120 indirekt fűtésű boyler,V=120 l-es tartozék készlettel +FLAMCO Prescor B1/2"-os biztonsági szeleppel Viessmann tipus Viessmann- U-120 indirekt fűtésű boyler,V=120 l-es | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 82-381-131-012-27-51101 | 1 | db | Összekötő készlet készülékek és tárolók összekötésére, felszerelve, INOX típusú,] (2db 900 mm cső, 2db T-idom, elzárócsap) | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 82-381-111-001-27-51102 | 1 | db | Hidraulikus szerelvénycsoport készülékek egyenkénti bekötéséhez, felszerelve, (de az elektromos bekötés nélkül), Viessmannkészülékekhez] Viessmann- 60/40-tip. 4 m3/ó | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 82-712-105-043-06-11113 | 1 | db | Nedvestengelyű, elektronikusan szabályozott keringtető szivattyú, egyes, fűtési, klímaalkalmazási és hűtési célokra, ("A energia osztályú"), elektromotorral egybeépítve, csővezetékbe beépítve, Grundfos Alpha2 25-80 típusú, menetes kivitelben, hollandis kötéskészletekkel Grundfos Alpha2 25-80 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 82-121-102-001-72-22213 | 4 | db | Automata légtelenítő, felszerelve, FLAMCO Flexvent Top típusú, 1/2" | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 82-552-111-031-86-81213 | 4 | db | Thermo-manométer, felszerelve, hátsó csatlakozású átm. 80x 1/2" 120°C 4 bar | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 82-121-202-002-24-15201 | 1 | db | Fűtés szerelési felhasználású kazántöltő tömlővéges gömbcsap, sárgarézből felszerelve, MOFÉM típusú, belső-belső menettel 1/2"-os | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 82-461-102-025-77-11102 | 1 | db | Változó nyomású zárt tágulási tartály fűtési és hűtési rendszerek számára, nem cserélhető membránnal, fagyálló koncentráció max. 50%-os, maximális hőmérséklet a membránon 70°C, 1,5 vagy 3,0 bar légoldali előfeszítéssel, piros színben, gyári tartozékkal, felszerelve, Hozzá: 3/4"-os csatlakozó szerelvény Flamco Contra-Flex típusú,] 10 bar/120°C Flamco-Contra-Flex C35 tip. V=35 literes | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 82-121-222-021-78-11111 | 1 | db | Membrános biztonsági szelep zárt fűtési rendszerekhez, felszerelve, FLAMCO Flexvent Prescomano típusú, 3/4" nyomásmérővel, 3 bar | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 82-121-223-003-78-11301 | 1 | db | Mágneses iszapleválasztó Pall gyűrűs működéssel, leeresztőcsappal, fűtő- és hűtőrendszerekhez, max. 120°C-ig és 10 bar nyomásig, felszerelve és rendszerbe bekötve, FLAMCO Clean Smart típusú, menetes kivitelben 5/4"-os | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 82-651-112-002-25-11121 | 25 | db | Termosztatikus fűtőtestszelep bronzöntvényből, nikkelezett, felszerelve, Danfoss RA-N típusú, egyenes kivitelben 1/2" | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 82-656-312-002-25-13431 | 25 | db | Visszatérő csavarzat bronzöntvényből, nikkelezett, szivattyús melegvizes fűtési- és klímarendszerekben történő alkalmazásra, felszerelve, Danfoss-RLV típusú, egyenes kivitelben 1/2" | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 82-652-211-011-21-51011 | 24 | db | Termosztatikus érzékelőfej, felszerelése fűtőtestszelepre és előzetes beállítása, Danfoss típusú, lopás elleni védelemmel gőz töltetű, korlátozható vagy rögzítető beállítású, fagyvédelemmel, beépített lopás elleni védelemmel, beépített érzékelővel, KLAPP csatlakozás Danfoss- RAE 5054 típusú, | 0 | 0 | 0 | 0
23 | K-tétel | 1 | kszl | Csatlakozás meglévő fűtési rendszerre, beépítési készlettel | 0 | 0 | 0 | 0
24 | K-tétel | 1 | kszl | Meglévő kazánházi berendezések , szerelvények szakszerű bontása, helyszíni adottságok szerint | 0 | 0 | 0 | 0
25 | K-tétel | 1 | kszl | Meglévő fűtési hálózat , átmosatása, tisztítása Ferronex vegyszerrel | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 47-424-002-001-05-12150 | 20 | m | Alapmázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és tartó szerkezeten, állványzaton, Supralux Koralkyd alapozófestékkel fehér | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 47-464-002-001-05-12500 | 20 | m | Átvonó fedőmázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, Levislux magasfényű zománcfestékkel fehér | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 47-444-002-004-05-12500 | 20 | m | Közbenső mázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és tartó szerkezeten, állványzaton, Levislux Mix zománcfestékkel matt W0 fehér | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 82-999-211-001 | 8 | óra | Fűtésszerelési munkák próbái, fűtési vezetékrendszer nyomáspróbája | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 82-999-221-001 | 1 | db | próbafűtés, radiátorok beszabályozása 40 KW telj.-ig | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 82-999-231-001 | 1 | db | kazánok, illetve hőközpont beüzemelése 40 KW telj.-ig | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 81-431-002-022-61-14101 | 30 | m | Cső ivóvízellátáshoz, 1.4521 rozsdamentes acélból, préskötéses idomcsatlakozásokkal, felszerelve, csatlakozó idomokkal, gumialátétes csőmegfogással (Hilti rendszer), Viega Sanpress Inox 2205 típusú, 6 m-es szálban, átm. 22 x 1,2 mm | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 48-830-011-022-59-84130 | 30 | m | Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, illesztések, hézagok, csővégek lezárásával, AC/ARMAFLEX típusú, csőhéj, anyaga: szintetikus gumi, 13,0 mm vastag 22 mm átm. csővezetékre ACE 13-022 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 81-231-106-050-21-92015 | 5 | m | Tokos lefolyóvezeték műanyagból, ajakos gumigyűrű tömítéssel, szakaszos tömörségi próbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és csőtartókkal együtt. Anyaga: polipropilén WAVIN ED Tech PP típusú, átm. 50 mm DPCSN105 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 82-372-302-024-27-31403 | 1 | db | Vízoldali bekötése a 120 literes tárolónak, de a készülék ára nélkül típusú, ... | 0 | 0 | 0 | 0
36 | K-tétel | 1 | kszl | Csatlakozás meglévő ivóvíz vezeték rendszerre, beépítési készlettel | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 82-461-102-025-77-11103 | 1 | db | Változó nyomású zárt tágulási tartály a DIN 1988 alá nem tartozó ivóvízrendszerek, valamint tűzivíz-, iparivíz- és padlófűtési rendszerek részére, korrózióvédelemmel ellátva, átöblítő és elzáró szerelvények nélkül, 60 litertől cserélhető zsákmembránnal, 4,0 bar légoldali előfeszítéssel, kék színben, felszerelve, Flamco "DAirfix" típusú, 10 bar/70°C Airfix.D-8 : 8 literes + Flamco Prescor B 1/2 bizt. szelep | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 82-281-136-032-41-00306 | 1 | db | Csepegtető tölcsér DN 32 víz- és golyós bűzzárral, műanyagból (PP), felszerelve, HL21 jelű, PP DN32 HL21 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 82-999-111-002 | 8 | óra | vízvezetéki nyomórendszer nyomáspróbája | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 82-999-111-004 | 8 | óra | vezetékrendszer fertőtlenítése | 0 | 0 | 0 | 0
41 | K-tétel | 3 | db | Kazánok villamos oldali bekötése, villamos elosztó szekrénnyel | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Összesen: |  |  | 0 | 0

## 7.Gázellátás szerelés "étterem"
No. | Azonosító | Mennyiség | Egys. | Szöveg | Óradij | Anyagár | xÓradij | xAnyagár
7.Gázellátás szerelés "étterem" épület
1 | 81-311-103-003-01-11101 | 4 | m | Varratnélküli normál falú fekete acélcsőből készült gázvezeték, hegesztett kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával. Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A 37), szabadon szerelve, gázcsőbilinccsel 3/4" | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 82-252-322-021-65-11311 | 2 | db | Flexibilis, inox, bordázott acélcső (1 m/db) gázbekötésre, felszerelve és bekötve, GEBO EUROGAS típusú, 1 m/db 3/4"-os ( 5 m-es tekercsben) | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 82-121-203-003-24-15101 | 1 | db | Gázipari gömbcsap (sárga fogantyúval), sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve, MOFÉM FLEXUM típusú, belső-belső menettel 3/4" 113-0067-10 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 82-121-202-002-24-15101 | 1 | db | Gázipari gázsazűrő, sárgarézből, kivitelben, felszerelve, Honeyweel tipus belső-belső menettel 3/4" HUF015B160 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 82-121-223-033-21-66111 | 1 | db | Honeywell mágnesszelep sárgarézből, felszerelve, Honeywell-VE15A1004 típusú, belső menetes 20- 3/4" os feszültségre nyító | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 71-771-011-003-05-10201 | 1 | db | OTC-200 tip.kültérbe vezetett szagelszívóval + S6040A1003 áramlás kapcsoló szagelszívó | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 82-332-612-024-27-31306 | 1 | db | Fali, kondenzációs gázkazán, gázodali bekötése, de a kazán ára nélkül Viessmann-Vitodens-100-W-35 tipús Q= 31,7 KW hőteljesítmény | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 82-903-021-001-27-61201 | 1 | db | Kondenzációs ellenörző idom, polipropilén, tokos csatlakozással, fehér,Viessmann átm. 100/60 mm, ( kondenzációs készülékekhez), felszerelve | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 82-901-021-001-27-61202 | 3 | db | Kondenzációs toldócső, polipropilén, tokos csatlakozással, fehér,Viessmann átm. 100/60 mm, ( kondenzációs készülékekhez), felszerelve 1000 mm-es | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 82-903-021-001-27-61203 | 1 | db | Koaxiális külső végelem, függőleges, égéstermék kivezetéshez, polipropilén,Viessmann átm. 100/60 mm, (kondenzációs készülékekhez), felszerelve 998 mm-es | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 82-909-021-002-27-61212 | 1 | db | Tetőátvezető polipropilénből, fehér, Baxi átm. 100/60 mm, (kondenzációs készülékekhez), felszerelve ferdetetőhöz | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 82-999-311-003 | 8 | óra | gázvezetéki rendszer hatósági tömörségi nyomáspróbája | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 82-999-321-002 | 8 | óra | Gázszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási eljárás lefolytatása | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 82-999-331-001 | 1 | db | Szakvélemények, hatósági engedélyek beszerzésével kapcsolatos költségek, kéményseprő szakvélemény | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 47-424-002-001-05-12150 | 10 | m | Alapmázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és tartó szerkezeten, állványzaton, Supralux Koralkyd alapozófestékkel fehér | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 47-464-002-001-05-12500 | 10 | m | Átvonó fedőmázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, Levislux magasfényű zománcfestékkel fehér | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 47-444-002-004-05-12500 | 10 | m | Közbenső mázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és tartó szerkezeten, állványzaton, Levislux Mix zománcfestékkel matt W0 fehér | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Összesen: |  |  | 0 | 0