## Összesítő
ELEKTROPLAN KFT.
KÖLTSÉGVETÉS
a
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE
CSORVÁS, RÁKÓCZI FERENC U. 15. SZ.
VILLANYSZERELÉSI MUNKÁIHOZ
[5 empty] | Anyag | Díj
HMKE létesítés villanyszerelési munkák |  |  |  |  | 0 | 0
Épületgépészeti villanyszerelési munkák |  |  |  |  | 0 | 0
Anyag, díj összesen | [5 empty] | 0
ÁFA |  | 0.27 |  |  |  | 0
Mindösszesen | [5 empty] | 0
1
1/1. oldal
Készült a TERC Kft. HunÁr Adattáraiból * KönyvCalc 20.1 Professzionál * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *

## HMKE létesítés villanyszerelési
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
HMKE létesítés villanyszerelési munkák
1 | K-tétel | Tartószerkezet kpl. napelemekhez ferde tetőre égetett cserép héjazattal | 75 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | K-tétel | Polykristályos napelemtábla Amerisolar AS6P30-275 | 75 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | K-tétel | Solar kábel 4mm2 | 220 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | K-tétel | DC csatlakozó MC4 | 40 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | K-tétel | DC oldali csatlakozó doboz műhelyben legyártva, helyszínre szállítva, bekötva beüzemelve. Típus: Legrand Plexo3 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | K-tétel | DC oldali leválasztó kapcsoló beépítve, bekötve, beüzemelve. SANTON DFS-14-MC4 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | K-tétel | Inverter (DC/AC átalakító) beépítve, bekötve, beüzemelve. Háromfázisú, transzformátor nélküli inverter, 20kW névleges kimeneti teljesítménnyel, 200-1000V bemeneti feszültség tartománnyal, dupla munkapont követéssel, IP65 védettséggel FRONIUS SYMO 20.0-3-M | 1 | db. | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 71-001-1.2.2.1-0110016 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 9-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-I 16 | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 71-001-1.2.2.2-0110029 | Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 29 mm, Kód: MU-I 29 | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 71-002-0717842 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x6 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) | 70 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 71-002-17.1-0339168 | Hiradástechnikai és vezérlőkábel elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 3-48 erű rézvezetővel, keresztmetszet: 1,0-2,5 mm2 PannonCom-Kábel YSLY-JZ típusú vezérlőkábel 3x1,5 mm2 | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 71-002-71.1.2 | Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaru nélkül, 3-4 vezetékszál esetén | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 71-002-71.1.3 | 5 vezetékszál esetén | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 71-002-71.2.1-0330016 | kábelsaruval, 10-16 mm2 16 mm2 réz VS kábelsaru | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 71-007-0771615 | Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 2 pólusú GANZ KK KKM0-20-6001 2 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 71-007-0772000 | 63 A-ig, 3 pólusú GANZ KK KKM2-63-6096 4 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | K-tétel | Daruzás | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 71-013-0819490 | Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 120 | mp* | 0 | 0 | 0 | 0
19 | K-tétel | Figyelmeztető feliratok és biztonsági jelek a bejáratnál és a DC oldali leválasztó kapcsolónál elhelyezve TvMI 7.2:2016.07.01 6.5.2.2. pont szerinti kivitelben és szövegezéssel | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti villanyszerelés
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
Épületgépészeti villanyszerelési munkák
1 | K-tétel | Meglévő villamos berendezések és szerelvények bontási munkái | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 71-001-0696611 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 9-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-I 16 | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 71-001-1.4.1-0110216 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, kemény műanyag gégecsőből, Névleges méret: 9-25 mm HYDRO-THERM beltéri műanyag gégecső 16 mm, Kód: GPVC16 | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 71-001-11.2.1-0121303 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, falon kívül, bármely méretben IP 66 védettségig HYDRO-THERM beltéri ACIDAX elágazó doboz, szerelt, Kód: AC SZER | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 71-001-48.1.1.1.2-0543066 | Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül, bármely szélességben, idomok nélkül, száraz belsőtéri használatra, falra rögzítve, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm OBO RKSM 610 kábeltálca perforált 0,75 mm, 60x100 mm, FS szalaghorganyzott, Cikkszám: 6047611 | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 71-002-0716624 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K 450/750V 1x6 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh) | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 71-002-0717721 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) | 110 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 71-002-0717883 | keresztmetszet: 4 mm2 PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x4 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 71-002-17.1-0339167 | Hiradástechnikai és vezérlőkábel elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 3-48 erű rézvezetővel, keresztmetszet: 1,0-2,5 mm2 PannonCom-Kábel YSLY-JZ típusú vezérlőkábel 3x1 mm2 | 90 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 71-002-17.1-0339170 | PannonCom-Kábel YSLY-JZ típusú vezérlőkábel 4x1 mm2 | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11 | M-71-002-2736576 | PannonCom-Kábel YSLCY-JZ típusú vezérlőkábel 2x0,75 mm2 árnyékolt | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 71-004-4.2-0150318 | Vezeték és kábelkötegelők elhelyezése, normál kivitelben LEGRAND Colring 3,5x180 színtelen vezetékkötegelő (Kat.szám:031824) | 50 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 71-005-2459600 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10A kétpólusú kapcsoló vízmentes IP 44, IP 55 LEGRAND Plexo 55 2P kapcsoló, szürke (Kat.szám:069530) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 71-005-2458716 | Csatlakozóaljzat elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Plexo 55 2P+F aljzat csapófedéllel, rugós, szürke (Kat.szám:069570) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 71-007-0771615 | Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 2 pólusú GANZ KK KKM0-20-6001 2 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 71-007-11.2.1.3-0313700 | 3 pólusú GANZ KK KKM1-32-9002 3 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 71-002-71.1.1 | Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaru nélkül, 2 vezetékszálig | 30 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 71-002-71.1.2 | 3-4 vezetékszál esetén | 68 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 71-002-71.1.3 | 5 vezetékszál esetén | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 | K-tétel | Mennyezetre szerelhető por- és páramentes fénycsöves lámpatest, elektronikus előtéttel, IP65 védettséggel, G-13 2x36W fénycsővel Típus: Compass Lighting ANTAQ 236-35-21 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 71-011-5.2.1-0620995 | Fénycsövek, T8 egyenes fénycsövek TUNGSRAM F36W/840/XLR fénycső, G13/24 fej, háromsávos, recycable, Kód: 16856 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 71-012-0815665 | Villamos háztartási főzőkészülék elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre: tűzhely Elektromos tűzhely, 4 kerámia főzőzóna, sütő, fehér | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 71-012-0816532 | Motorbekötés ellenőrzése háromszori próbával | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 71-013-0819352 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm2, R.sz.: 5057515 | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 71-013-0819381 | OBO földelő bilincs, 1", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 1x35 mm2, R.sz.: 5050111 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 71-013-0819403 | OBO földelő bilincs, 2", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 1x35 mm2, R.sz.: 5050197 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 71-013-0819473 | nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 71-013-0819490 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 45 | mp* | 0 | 0 | 0 | 0
29 | K-tétel | Első felülvizsgálat, üzembehelyezési mérés, és jegyzőkönyv készítés (MSZ HD 60364-6 szerint) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
30 | K-tétel | Gépészeti vezérlőszekrények és szabályozó elemek bekötése, beüzemelése és beszabályozása | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | K-tétel | EK1 jelű elosztóberendezés, kiviteli terv szerinti áramköri és szerkezeti kialakítással, műhelyben előregyártva, a helyszínre szállítva, terv szerinti helyen felszerelve, bekötve, üzembe helyezve, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
32 | K-tétel | EK2 jelű elosztóberendezés, kiviteli terv szerinti áramköri és szerkezeti kialakítással, műhelyben előregyártva, a helyszínre szállítva, terv szerinti helyen felszerelve, bekötve, üzembe helyezve, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
33 | K-tétel | ET jelű elosztóberendezés, kiviteli terv szerinti áramköri és szerkezeti kialakítással, műhelyben előregyártva, a helyszínre szállítva, terv szerinti helyen felszerelve, bekötve, üzembe helyezve, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0